4

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ
ΑΣΚΗΣΗ 3:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen 
Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

	PROJECT NAME
	Το όνομά σας

	PV MODULE TYPE
	ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

	ΠΟΛΗ
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	GE

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ
	31ο

	ΚΛΙΣΗ Φ/Β
	30ο

	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
	100 kW


1. Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load. 

2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:
Πίνακας 1
	
	

	Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW)
	

	Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2)
	

	Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules)
	


3. Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

       Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.
4. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

5. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν χρησιμοποιηθεί σύστημα μεταβλητού προσανατολισμού μονού άξονα.
Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load σε κάθε περίπτωση.
Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ
ΑΣΚΗΣΗ 3:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen 
Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

	PROJECT NAME
	Το όνομά σας

	PV MODULE TYPE
	ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

	ΠΟΛΗ
	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	BP Solar

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ
	31ο

	ΚΛΙΣΗ Φ/Β
	30ο

	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
	100 kW


6. Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load. 

7. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

	
	

	Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW)
	

	Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2)
	

	Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules)
	


8. Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

       Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.
9. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

10. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν χρησιμοποιηθεί σύστημα μεταβλητού προσανατολισμού μονού άξονα.
Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load σε κάθε περίπτωση.
Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ
ΑΣΚΗΣΗ 3:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen 
Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

	PROJECT NAME
	Το όνομά σας

	PV MODULE TYPE
	ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

	ΠΟΛΗ
	ΑΡΤΑ 

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	BP Solar

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ
	31ο

	ΚΛΙΣΗ Φ/Β
	30ο

	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
	100 kW


11. Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load. 

12. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

	
	

	Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW)
	

	Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2)
	

	Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules)
	


13. Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

       Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.
14. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

15. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν χρησιμοποιηθεί σύστημα μεταβλητού προσανατολισμού μονού άξονα.
Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load σε κάθε περίπτωση.
Εργαστήριο Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εφαρμογών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ
ΑΣΚΗΣΗ 3:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RETScreen 
Σχεδιάστε με τη βοήθεια του προγράμματος RΕΤScreen  ένα διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

	PROJECT NAME
	Το όνομά σας

	PV MODULE TYPE
	ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ

	ΠΟΛΗ
	ΙΩΑΝΝΙΝΑ

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	GE

	ΑΖΙΜΟΥΘΙΑ ΓΩΝΙΑ
	31ο

	ΚΛΙΣΗ Φ/Β
	30ο

	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ
	100 kW


16. Εκτυπώστε τα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load. 

17. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος συμπληρώστε τον Πίνακα 1:

Πίνακας 1

	
	

	Ονομαστική ισχύς αντιστροφέα (kW)
	

	Επιφάνεια Φ/Β συστοιχίας (m2)
	

	Πλήθος Φ/Β μονάδων (modules)
	


18. Εντοπίστε τα παρακάτω ονομαστικά στοιχεία για τo μοντέλο του panel που διαλέξατε:

       Voc, Isc, Vmp, Imp, Pm, βαθμός απόδοσης.
19. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν το σύστημα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

20. Παρατηρήστε ποια μεγέθη του συστήματος αλλάζουν αν χρησιμοποιηθεί σύστημα μεταβλητού προσανατολισμού μονού άξονα.
Εκτυπώστε τα διορθωμένα φύλλα εργασίας Energy Model και Solar Source & System Load σε κάθε περίπτωση.
