## Slide 1: ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

## Slide 2: Θεωρούμε το γενικευμένο σύστημα αγωγών A,B,C φάσεων, τους αγωγούς ουδετέρουπου είναι γειωμένοι n1,n2,..,nN και τους αντίστοιχους αγωγούς γης (επιστροφής)

## Slide 3
ο κάθε αγωγός επιστροφής κ’ φέρει το αντίθετο ρεύμα του αντίστοιχου αγωγού κ στη γραμμή και έχει την ίδια Ds’ με αυτόν, δηλαδή: Dk’k’ = Dkk
Η απόσταση Dkk’ ισούται με : m όπου ρ αγωγιμότητα εδάφους (Ωm)
H αντίσταση του αγωγού κ’ ισούται με

## Slide 5
To άθροισμα των ρευμάτων ισούται με 0 δηλαδή:
Η πεπλεγμένη μαγνητική ροή του αγωγού κ ισούται με:
Σε μορφή πίνακα η σχέση γίνεται λ=L*I όπου L είναι ένας πίνακας (3+Ν)*(3+Ν) με στοιχεία:

## Slide 6
΄0ταν k=m η Dkk είναι η Ds’ του αγωγού k
Όταν k≠m η Dkm είναι η απόσταση των αγωγών k-m
Το διάνυσμα των τάσεων ισούται με:

## Slide 7
το διάνυσμα R ισούται με:
Αντικαθιστώντας έχουμε τον εξής γενικευμένο τύπο:

## Slide 8
όπου:

## Slide 9
Ο πίνακας τμηματοποιείται ως εξής:
όπου:
Εχουμε τις εξής πράξεις:

## Slide 10
δηλαδή
όπου

## Slide 11
θεωρώντας πλήρη αντιμετάθεση φάσεων ο πίνακας των αντιστάσεων θα έχει τη μορφή:
όπου