## Slide 1: Αρμονικές
Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

## Slide 2: Γραμμικά Φορτία

## Slide 3: Μη Γραμμικά Φορτία

## Slide 4: Ανάλυση Fourier

## Slide 5: Ανάλυση Fourier
Οι αρμονικές συνιστώσες της ανάλυσης Fourier διακρίνονται σε:
Περιττές αρμονικές (odd harmonics) (5η, 7η, 11η ..)
Άρτιες αρμονικές (even harmonics (2η, 4η, 6η,..)
Τριπλές αρμονικές (triplen harmonics) (3η, 9η, 15η, ..) (περιττές που είναι πολλαπλάσια του 3)

## Slide 6: Ανάλυση Fourier

## Slide 7: Ανάλυση Fourier
THD τάσης (Total Harmonic Distortion)
THD ρεύματος (Total Harmonic Distortion)
TDD ρεύματος (Total Demand Distortion)

## Slide 8: Δημιουργία Αρμονικών

## Slide 9: Προβλήματα Αρμονικών
s

## Slide 10: Συντελεστής Ισχύος

## Slide 11: Συντελεστές Ισχύος

## Slide 12: Προβλήματα Τριπλών Αρμονικών

## Slide 13: Προβλήματα Τριπλών Αρμονικών

## Slide 14: Προβλήματα Τριπλών Αρμονικών

## Slide 15: Μ/Σ Περιορισμού Αρμονικών
HMT

## Slide 16: Προβλήματα Περιττών Αρμονικών
Επίδραση της 3ης αρμονικής

## Slide 17: Προβλήματα Περιττών Αρμονικών
Επίδραση της 5ης αρμονικής

## Slide 18: Προβλήματα Περιττών Αρμονικών
Επίδραση της 7ης αρμονικής

## Slide 19: Προβλήματα Περιττών Αρμονικών
Θέρμανση
Δονήσεις
Αντίθετες ροπές και δονήσεις που οφείλονται στην 5η και 11η αρμονική
Ροπή ίδιας φοράς που οφείλεται στην 7η και 13η

## Slide 20: Προβλήματα Πυκνωτών Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος
Η εμφάνιση μεμονωμένων αρμονικών με ασυνήθιστα μεγάλο πλάτος μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη αρμονικού συντονισμού
Συνήθως προκαλείται από την επίδραση στους πυκνωτές διόρθωσης του ΣΙ

## Slide 21: Επίδραση του ΙSC/ΙL
Τάση & ρεύμα με Μ/Σ 75kVA THDV = 9,3%
Τάση & ρεύμα με Μ/Σ 1500kVA THDV = 0,9%

## Slide 22: Φίλτρα DC

## Slide 23: Παθητικά φίλτρα γραμμής AC

## Slide 24: Φίλτρα Ευρείας Ζώνης

## Slide 25: Ενεργά Φίλτρα

## Slide 26: Ενεργά Φίλτρα

## Slide 27: Ρυθμιστές Στροφών (VFD)

## Slide 28: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Σύνδεση Πηνίων

## Slide 29: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Όπου: h η τάξη της αρμονικής
q πλήθος παλμών (κυματώσεων) εξόδου DC ανά κύκλο AC
k οποιοσδήποτε ακέραιος αριθμός

## Slide 30: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Ανόρθωση 6 παλμών
Αρμονικές ρευμάτων 5η, 7η 11η , 13η , 17η, 19η …..

## Slide 31: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Ανόρθωση 12 παλμών
Αρμονικές ρευμάτων 11η , 13η , 23η, 25η …..

## Slide 32: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Ανόρθωση 18 παλμών
Αρμονικές ρευμάτων 17η , 19η , 35η, 37η …..

## Slide 33: Μείωση Αρμονικών σε VFD

## Slide 34: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Ενεργός Ανόρθωση (AFE)

## Slide 35: Μείωση Αρμονικών σε VFD
Ενεργός Ανόρθωση (AFE)
Τάση – Ρεύμα Λειτουργία Κινητήρα – Κίνηση
Τάση – Ρεύμα Λειτουργία Γεννήτριας – Πέδηση