ΑΣΚΗΣΗ 1

Βήμα 1

| VAV (V) | α ( 0 ) |
| --- | --- |
| 200 | 29 |
| 180 | 44 |
| 160 | 57 |
| 140 | 69 |
| 120 | 79 |
| 100 | 88 |
| 80 | 98 |
| 60 | 108 |
| 40 | 122 |
| 20 | 137 |
| 10 | 145 |
| 2,3 | 160 |

Βήμα 3

α)         VAV  = 100V                                                          VAV  =  200V

VRMS = 161V                                                         VRMS = 235V

β)            VAV  = 100V                                                          VAV  =  200V

VRMS = 100V                                                         VRMS = 200V

γ)           VAV  = 100V                                                          VAV  =  200V

VRMS = 111V                                                         VRMS = 222V

ΑΣΚΗΣΗ 2

Βήμα 1

| n (rpm) | VA (V) | n (rpm) | Vf (V) | If (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1690 | 170 | 1500 | 200 | 0,6 |
| 1490 | 150 | 1520 | 184 | 0,55 |
| 1300 | 130 | 1540 | 167 | 0,5 |
| 1095 | 110 | 1580 | 150 | 0,45 |
| 900 | 90 | 1620 | 133 | 0,4 |
| 700 | 70 | 1680 | 116 | 0,35 |
| 390 | 40 | 1790 | 100 | 0,3 |
| 90 | 10 |  |  |  |
| 0 | 2 |  |  |  |

Βήμα 2

| Ρεύμα τυμπάνου ΙΑ (Α) | Μέτρηση ροπής b (cm) | Στροφές n (rpm) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1690 |
| 1 | 2,4 | 1660 |
| 2 | 6,5 | 1640 |
| 3 | 10 | 1620 |
| 4 | 14 | 1590 |
| 5 | 17,9 | 1560 |
| 6 | 21,5 | 1535 |
| 7,6 | 27,5 | 1490 |

ΑΣΚΗΣΗ 4

Βήμα 3

- VAV = 84 V,     IAV = 5 A,   Irms = 6,8 A

- VAV = 84 V,     IAV = 5 A,   Irms = 6,6 A

ΑΣΚΗΣΗ 5

Βήμα 2

VAV = 8 V,       Vrms = 65 V