## Φύλλο1
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ
Προς : | [6 empty] | Καλλιέργεια : | Τομάτα κερασόμορφη
Διεύθυνση : | [6 empty] | Περιοχή δειγματοληψίας :
Τηλ : | [6 empty] | Ημ/νία δειγματοληψίας :
[7 empty] | Προέλευση νερού : | Αφαλάτωση
Κωδικός : Ν
mS/cm
| Αγωγιμότητα (μs/cm/25°C) |  | 942 | 0.942 |  |  |  | Σκληρότητα (ppm CaCO3)
| Ολικά διαλυτά άλατα (ppm) |  | 602.88 |  |  |  |  | Ολική | 270.0833
| pH |  | 7.19 |  |  |  |  | Παροδική | 150
| Κατιόντα | mg/l | meq/l | mmol/l |  |  | Ανιόντα | mg/l | meq/l | mmol/l
| Ασβέστιο (Ca2+) | 55.2 | 2.76 | 1.38 |  |  | Χλωριόντα (Cl -) | 225 | 6.338 | 6.338
| Μαγνήσιο (Mg2+) | 31.7 | 2.6417 | 1.3208 |  |  | Διττανθρακικά (HCO3-) | 183 | 3 | 3
| Κάλιο (K+) | 1.1 | 0.028205 | 0.028205 |  |  | Θειϊκά (SO42-) | 1.356 | 0.02825 | 0.014125
| Νάτριο (Na+) | 110 | 4.7826 | 4.7826 |  |  | Φωσφορικά (P-H2PO4-) | 0 | 0 | 0
| Αμμωνιακά (NH4+) | 0.001 | 5.5556e-05 | 3.0864e-06 |  |  | Νιτρικά (NO3-) | 58.81 | 0.94855 | 0.94855
|  | Σύνολο | 10.2125 |  |  |  |  | Σύνολο | 10.3148
Ιχνοστοιχεία
|  | mg/l | μmol/l |  |  | Αναλ. Προσρόφ. Νa (SAR) |  |  | 2.9097
| Σίδηρος (Fe) | 0 | 0
| Μαγγάνιο (Mn) | 0 | 0 |  |  | C=11*EC | 10.362 | meq/l
| Ψευδάργυρος (Zn) | 0 | 0
| Χαλκός (Cu) | 0 | 0 |  |  | Απόκλιση κατιόντων-ανιόντων (%) |  |  |  | 0.49831
| Βόριο (Β) | 0.06 | 5.5556